 **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

E009020

E003001

E009020



EN 274-1

V 210629



U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

GB – U Washbasin trap / U trap, 5/4" nut

D – U Waschbeckensiphon / U siphon, 5/4“ Schraubenmutter

RUS – U Cифон для умыв. / U Cифон 5/4“ гайка

SK – U Sifón umývadlový / U Sifón s maticou 5/4“

LV – U Sifons keram. izlietnei / U Sifons 5/4“ ar uzgriezni

PL – U Syfon umywalki / U Syfon 5/4“

HR – U Umivaonički sifon / U Sifon, s maticom 5/4“

H – U Bűzelzáró mosdóhoz / U Bűzelzáró, 5/4“ anyacsavar

RO – U Sifon tip butelie / U Sifon tip butelie, 5/4“ piulita

| **Kat. číslo** | **Popis** |
| --- | --- |
| EMU5340 | DN 32/40, matka 5/4“ / nut 5/4“ / Schraubenmutter 5/4“ / 5/4“ гайка |
| EMU5341 | DN 32/40, umyvadlový výtokový ventil 5/4“ / Washbasin outlet 5/4“ / Waschbeckenauslass 5/4“ / нерж. миска 5/4“ |

EMU5340 EMU5341





 **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

E009020

E003001

E009020



EN 274-1

V 210629



U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

GB – U Washbasin trap / U trap, 5/4" nut

D – U Waschbeckensiphon / U siphon, 5/4“ Schraubenmutter

RUS – U Cифон для умыв. / U Cифон 5/4“ гайка

SK – U Sifón umývadlový / U Sifón s maticou 5/4“

LV – U Sifons keram. izlietnei / U Sifons 5/4“ ar uzgriezni

PL – U Syfon umywalki / U Syfon 5/4“

HR – U Umivaonički sifon / U Sifon, s maticom 5/4“

H – U Bűzelzáró mosdóhoz / U Bűzelzáró, 5/4“ anyacsavar

RO – U Sifon tip butelie / U Sifon tip butelie, 5/4“ piulita

| **Kat. číslo** | **Popis** |
| --- | --- |
| EMU5340 | DN 32/40, matka 5/4“ / nut 5/4“ / Schraubenmutter 5/4“ / 5/4“ гайка |
| EMU5341 | DN 32/40, umyvadlový výtokový ventil 5/4“ / Washbasin outlet 5/4“ / Waschbeckenauslass 5/4“ / нерж. миска 5/4“ |

EMU5340 EMU5341





 **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

E009020

E003001

E009020



EN 274-1

V 210629



U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

GB – U Washbasin trap / U trap, 5/4" nut

D – U Waschbeckensiphon / U siphon, 5/4“ Schraubenmutter

RUS – U Cифон для умыв. / U Cифон 5/4“ гайка

SK – U Sifón umývadlový / U Sifón s maticou 5/4“

LV – U Sifons keram. izlietnei / U Sifons 5/4“ ar uzgriezni

PL – U Syfon umywalki / U Syfon 5/4“

HR – U Umivaonički sifon / U Sifon, s maticom 5/4“

H – U Bűzelzáró mosdóhoz / U Bűzelzáró, 5/4“ anyacsavar

RO – U Sifon tip butelie / U Sifon tip butelie, 5/4“ piulita

| **Kat. číslo** | **Popis** |
| --- | --- |
| EMU5340 | DN 32/40, matka 5/4“ / nut 5/4“ / Schraubenmutter 5/4“ / 5/4“ гайка |
| EMU5341 | DN 32/40, umyvadlový výtokový ventil 5/4“ / Washbasin outlet 5/4“ / Waschbeckenauslass 5/4“ / нерж. миска 5/4“ |

EMU5340 EMU5341





 **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

E009020

E003001

E009020



EN 274-1

V 210629



U SIFON 32 NÍZKÝ PRO ÚSPORU MÍSTA

GB – U Washbasin trap / U trap, 5/4" nut

D – U Waschbeckensiphon / U siphon, 5/4“ Schraubenmutter

RUS – U Cифон для умыв. / U Cифон 5/4“ гайка

SK – U Sifón umývadlový / U Sifón s maticou 5/4“

LV – U Sifons keram. izlietnei / U Sifons 5/4“ ar uzgriezni

PL – U Syfon umywalki / U Syfon 5/4“

HR – U Umivaonički sifon / U Sifon, s maticom 5/4“

H – U Bűzelzáró mosdóhoz / U Bűzelzáró, 5/4“ anyacsavar

RO – U Sifon tip butelie / U Sifon tip butelie, 5/4“ piulita

| **Kat. číslo** | **Popis** |
| --- | --- |
| EMU5340 | DN 32/40, matka 5/4“ / nut 5/4“ / Schraubenmutter 5/4“ / 5/4“ гайка |
| EMU5341 | DN 32/40, umyvadlový výtokový ventil 5/4“ / Washbasin outlet 5/4“ / Waschbeckenauslass 5/4“ / нерж. миска 5/4“ |

EMU5340 EMU5341



